ВВЕДЕНИЕ

Характеристика работ слесаря по КИПиА

3й разряд

Характеристика работ. Ремонт,  сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптикомеханических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со снятием схем. Слесарная обработка деталей по 1112 квалитетам с подгонкой и доводкой деталей. Составление и монтаж схем соединений средней сложности. Окраска приборов. Пайка различными припоями (медными, серебряными и др.). Термообработка деталей с последующей доводкой их. Определение твердости металлов тарированными напильниками. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных  приборов под руководством слесаря более высокой квалификации.

Должен знать: устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и аппаратов; государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов; основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте; электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов; способы термообработки деталей с последующей их доводкой; влияние температур на точность измерения; условные обозначения запорной, регулирующей, предохранительной арматуры в тепловых схемах; правила установки сужающих устройств; виды прокладок импульсных трубопроводов; установку уравнительных и разделительных сосудов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости.

4 разряд

Характеристика  работ. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж  и  сдача  сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических,  счетных,  автоматических,  пиротехнических  и  других приборов  с  подгонкой  и  доводкой  деталей  и  узлов. Настройка  и  наладка  устройства  релейной  защиты,  электроавтоматики, телемеханики. Определение  дефектов  ремонтируемых  приборов  и  устранение  их. Слесарная  обработка   деталей   по 7-10 квалитетам  и сборка  зубчатых и  червячных  зацеплений.  Составление  и  монтаж  сложных  схем  соединений. Вычисление  абсолютной  и  относительной  погрешности  при проверке  и  испытании  приборов. Составление  дефектных  ведомостей и  заполнение  паспортов  и  аттестатов  на  приборы  и  автоматы.

Должен  знать: Устройство, принцип  работы  и  способы  наладки  ремонтируемых  и юстируемых  сложных  приборов,  механизмов,  аппаратов,  назначение и  способы  наладки  контрольно-измерительных  и  контрольно-юстировочных  приборов,  способы  регулировки  и  градуировки  приборов  и аппаратов  и  правила  снятия  характеристик  при  их  испытании,  правила  расчета  сопротивлений,  схемы  сложных  соединений,  правила  вычисления  абсолютной  и  относительной  погрешностей  при  проверке  и  испытании  приборов,  обозначения  тепловых  и  электрических  схем и чертежей,  систему  допусков  и  посадок,  квалитеты  и  параметры  шероховатости,  основы  механики  и  электроники  в  объеме  выполняемой работы.

5 разряд

Характеристика  работ. Ремонт,  регулировка,  испытание,  юстировка, монтаж,   наладка  и сдача  сложных  теплоизмерительных,  оптикомеханических,  электродинамических,  счетных ,  автоматических  и  других   приборов  с  установкой автоматического  регулирования  с  суммирующим  механизмом  и  дистанционной  передачей  показаний.  Выявление  и  устранение  дефектов  в  работе  приборов,  изготовление  лабораторных  приборов. Вычерчивание шкал,  сеток  и  составление  сложных  эскизов.  Пересчет  электрических приборов  на   другие  пределы  измерения.  Регулировка  и  проверка  по квалитетам  всех  видов  тепловых  и  электрических  контрольно – измерительных  приборов,  авторегуляторов  и  автоматов  питания.

Должен  знать: Конструктивные  особенности  ремонтируемых  сложных  и  точных приборов  и  способы  их  регулировки  и  юстировки,  устройство  точных измерительных   инструментов,  причины  возникновения    дефектов  в  работе  приборов  и  автоматов,  меры   предупреждения  и  устранения  их,  кинематическую  схему  самопишущих  приборов  всех   типов,  правила ремонта,  проверки   и  юстировки  сложных  приборов  и   автоматов и  правила  выбора  базисных   поверхностей,  гарантирующих   получение  требуемой  точности.

6 разряд

Характеристика  работ. Ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка, юстировка  и тарировка  экспериментальных,  опытных   и  уникальной  теплоизмерительной,  автоматической  и  электронной  аппаратуры  проекционных  и оптических  систем, радиоактивных  приборов,  агрегатов   радиостанций, пеленгаторов,  радарных  установок. Выявление  и  устранение  дефектов в  работе  аппаратуры. Определение  степени  износа  деталей  и  узлов. Наладка  и  комплексное  опробование  после  монтажных  схем  теплового контроля  и  автоматики котлов,  турбин  и  технологического  оборудования.  Сборка  схем  для  проверки  устройств  тепловой  автоматики.

Должен  знать. Устройство, взаимодействие  сложных  приборов,  технологический  процесс  их  сборки  и  способы  юстировки, электрические  тепловые схемы  устройств  тепловой  автоматики,  устройство  и  методы  выверки сложных  контрольно-юстировочных  приборов, свойства  оптического стекла,  металлов  и  вспомогательных  материалов,  проводников,  полупроводников,  применяемых  в  приборостроении,  основы  расчета  зубчатых  колес  различных  профилей  зацепления  и  оптических  систем, основы  физики,  механики,  телемеханики,  теплотехники, электротехники, метрологии,  радиотехники  и  электроники  в  объеме  выполняемой работы.

Техника безопасности

При прохождении обучения или выполнении своих непосредственных обязанностей в части соблюдения правил техники безопасности и охраны труда слесарь по КИПиА руководствуется инструкцией по рабочему месту и ОБЩЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ  о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда основные положения которого приведены ниже.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утв. Постановлением Правительства РФ N 263 от 10.03.1999 г.) и Методических рекомендаций по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (утв. Приказом Федерального горного и промышленного надзора России N 49 от 26.04.2000 г.).

1.2. Положение разработано в целях создания устойчивых организационноправовых условий по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности на " и регламентирует:

- функции и задачи, конкретное содержание работ по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на различных уровнях управления производством;

- порядок сбора, анализа информации, учета и отчетности в вопросах обеспечения промышленной безопасности и охраны труда;

- порядок обмена информацией, необходимой степени детализации в соответствии с уровнем управления;

- формы учета и государственной статистической отчетности в данной сфере деятельности.

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

2.1. Функции и задачи в системе обеспечения охраны труда.

2.1.1. Основными функциями системы обеспечения безопасности труда являются:

- организация и координация работ по производственному контролю;

- организация и координация работ по охране труда;

- обеспечение промышленной безопасности (обеспечение безопасности производственного оборудования, технологических процессов, зданий и сооружений);

- обучение работающих безопасности труда;

- контроль за состоянием условий и охраны труда;

- информационное обеспечение охраны труда;

- создание экономических механизмов обеспечения безопасности труда.

2.1.2. Содержание работ в каждой из указанных функций, порядок их выполнения, обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности производственных объектов регламентируются Федеральными Законами ("Об основах охраны труда в Российской Федерации", "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Кодексом законов о труде), государственными стандартами системы ССБТ, нормативными правовыми актами Минтруда России, органов государственного надзора, документами и настоящим Положением.

2.1.3. Организация и координация работ в области промышленной безопасности и охраны труда предусматривает:

- наличие отдела охраны труда и промышленной безопасности по действующим нормативам;

- определение обязанностей и порядка взаимодействия лиц и служб, участвующих в обеспечении безопасности труда;

- принятие и реализацию управленческих решений (приказы, распоряжения, указания и др.).

2.1.4. Обеспечение безопасности труда должно достигаться приведением технологических процессов, эксплуатируемого оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями:

- Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- государственных стандартов безопасности труда по видам технологических процессов, работ оборудования;

- строительных норм и правил обеспечения безопасности зданий и сооружений.

2.1.5. Обучение работающих безопасности труда должно проводиться в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. "Организация обучения по безопасности труда. Общие положения";

- Типового положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций (постановление Минтруда РФ от 12.10.94 г. N 65);

- Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты подконтрольные Гостехнадзору России (постановление от 11.01.99 г. N 2);

- Нормативными документами ", устанавливающими порядок обучения работников безопасности труда.

2.1.6. Информационное обеспечение охраны труда предусматривает:

- организацию информационных потоков между различными уровнями управления производством;

- определение состава информации (перечня показателей), периодичности и формы ее представления;

- учет (регистрацию) информации по мере ее возникновения (авария, несчастный случай, проведенная проверка, выданное предписание);

- передачу сообщений (уведомлений) о событиях, предусмотренных перечнем показателей;

- обработку, хранение информации, состояние статистических отчетов, направление их в установленные органы;

- назначение ответственных за организацию и функционирование системы информационного обеспечения.

2.1.7. Создание экономических механизмов обеспечения безопасности предусматривает:

- обеспечение экономической заинтересованности акционерного общества, его структурных единиц, производственных подразделений и всех работающих в создании здоровых и безопасных условий труда.

- обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и заключение договоров страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации       опасных производственных объектов согласно действующему законодательству.

3. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ

ЦЕХОВ, УЧАСТКОВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1.1. Ответственность за организацию работы по промышленной безопасности и охране труда возлагается на генерального директора

3.1.2. Руководство организацией по промышленной безопасности и охране труда возлагается на главного инженера

3.1.3. Оперативное, методическое руководство, координация работ по промышленной безопасности и охране труда возлагается на начальника службы производственного контроля и экологии.

3.1.4. Обязанности должностных лиц, изложенные в настоящем разделе, являются типовыми для перечня должностей.

Конкретные обязанности работников в области промышленной безопасности и охраны труда должны отражаться в их должностных инструкциях с учетом структуры

3.1.38. РАБОЧИЙ (АППАРАТЧИК, СЛЕСАРЬ И ДР.):

- обязан соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии при проведении всех видов работ и технологических операций по рабочему месту согласно должностных инструкций, инструкций по охране труда и иных документов при выполнении определенных видов работ;

- перед началом работы проверяет на своем рабочем месте исправность и работоспособность оборудования, приборов, средств защиты, блокировочных и сигнализирующих устройств, исправность ограждений, инструмента, средств пожаротушения, предохранительных приспособлений и устройств, целостность защитного заземления, отсутствия нарушений в ведении технологического процесса. О выявленных нарушениях при проверке докладывает непосредственному руководителю;

- обязан не допускать случаев загазованности помещений и территории,  сброса нерегламентных сточных вод;

- постоянно находится на рабочем месте в положенной и исправной спецодежде, спецобуви, имеет необходимые средства защиты (согласно инструкции по рабочему месту);

- обязан содержать в исправности и чистоте оборудование и инструменты, не допускать наличия на рабочем месте посторонних предметов, немедленно убирать рабочее место от посторонних предметов и оставшихся материалов, деталей и др. после завершения ремонтных и других работ;

- контролирует работу приточно-вытяжной вентиляции;

- производит обслуживание оборудования и коммуникаций со стационарных площадок или других специальных устройств. Обслуживание оборудования и коммуникаций со случайных предметов (бочек, стульев, подоконников, и т.д.) запрещается;

- о каждом нарушении по содержанию и эксплуатации оборудования, коммуникаций, ведению технологического процесса, происшедшем несчастном случае немедленно докладывает непосредственному руководителю работ;

- выполняет только ту работу, которая входит в круг его обязанностей согласно инструкции по рабочему месту.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗА

СОСТОЯНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И ОХРАНЫ ТРУДА

4.1. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

4.1.1. Постоянный профилактический контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда на рабочих местах является одним из средств предупреждения аварий, производственного травматизма и осуществляется путем оперативного выявления отклонений от требований промышленной безопасности с принятием необходимых мер по их устранению.

4.1.2. Основной принцип контроля за состоянием условий и охраны труда - это регулярные проверки, проводимые руководителями разных уровней управления производством по определенной схеме.

4.1.3. Контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда осуществляется:

- руководителями I уровня контроля   - непосредственными руководителями работ (мастерами, механиками, энергетиками, начальниками смен, производителями работ, мастерами производственных участков и др.);

- руководителями II уровня контроля   - начальниками цехов, участков и других производственных подразделений;

- руководителями III уровня контроля   - руководящими работниками предприятия, главными специалистами, начальниками отделов, работниками производственного отдела, отдела охраны труда и промышленной безопасности, других отделов предприятия;

4.1.4. Первый этап контроля.

Руководители I уровня контроля   (мастера, начальники смен, механики, энергетики и другие непосредственные руководители работ) ежедневно в начале работы самостоятельно или с участием уполномоченных лиц по охране труда должны проверять:

- состояние и правильность организации рабочих мест (безопасное состояние рабочей зоны и рабочих мест, состояние переходов и проездов), правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов;

- техническое состояние и исправность оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям безопасной работы;

- наличие и исправность заземляющих устройств для защиты от статического электричества;

- герметизацию оборудования, запорной и регулирующей арматуры и коммуникаций;

- состояние емкостей, баллонов, ресиверов и других аппаратов и сосудов работающих под давлением;

- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;

- исправность и бесперебойную работу вентиляционных установок и систем местных отсосов;

- исправность систем освещения и состояние освещенности рабочих мест;

- наличие и правильность пользования рабочими спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (касками, противогазами, защитными очками, предохранительными поясами и др.);

- соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, нарядов, производственной и трудовой дисциплины;

- санитарное состояние рабочих мест, содержание санитарно-бытовых помещений, устройств;

- наличие и состояние инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности, обозначений и маркировок пусковых устройств, символов управления;

- усвоение рабочими, проходящими стажировку, безопасных приемов и методов работы.

Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны быть устранены. Нарушения, которые не могут быть устранены силами бригады, смены, службы, требующие определенных сроков для их устранения или устранение их не входит в компетенцию непосредственного руководителя работ, регистрируются в Журнале профилактической работы цеха (участка) для последующего принятия соответствующих мер.

В журнале должно быть отражено: дата проверки, фамилия, инициалы, должность и подпись проверяющих, выявленные недостатки и предложения по их устранению, сроки и ответственные лица за исполнение. Руководители I уровня об этих нарушениях и недостатках должны своевременно информировать руководство цеха (участка), которое должно принять необходимые меры по обеспечению безопасности работающих.

Ответственность за осуществление I этапа контроля наряду с мастерами, руководителями работ несет также и их непосредственный руководитель, который определяет ответственных исполнителей или лично организует устранение выявленных нарушений и недостатков.

4.1.5. Второй этап контроля.

Руководитель II уровня контроля   (начальник цеха (участка) или его заместители), не реже чем один раз в месяц, должен совместно с инженером по охране труда и промышленной безопасности, с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, механиком цеха, заместителем начальника цеха, энергетиком, мастером КИПиА проверять работу руководителей I уровня по проведению первого этапа контроля, состояние условий и охраны труда на каждом производственном объекте и принимать оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. При проведении особое внимание обращать на:

- работу мастеров по проведению первого этапа контроля и анализа состояния условий труда (регулярность и качество проверок, их эффективность);

- наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности производства (регистрации инструктажей, паспортов оборудования  и др.);

- своевременность и полноту выполнения мероприятий по улучшению условий труда, предложений уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда;

- своевременность и качество проведения мастерами, другими руководителями первого уровня, инструктажей рабочих, правильность и качество оформления инструктажей, наличие у рабочих удостоверений о проверке  знаний по спецправилам;

- правильную и безопасную организацию рабочих мест (безопасное состояние рабочей зоны и рабочих мест, состояние переходов и проездов);

- техническое состояние и исправность оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям безопасной работы;

- наличие и исправность заземляющих устройств для защиты от статического электричества;

- герметизацию оборудования, запорной и регулирующей арматуры и коммуникаций, работу устройств для вентиляции и очистке воздуха, их состояние;

- состояние емкостей, баллонов, ресиверов и других аппаратов и сосудов работающих под давлением;

- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;

- исправность систем освещения и состояние освещенности рабочих мест;

- наличие и правильность пользования рабочими спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (касками, противогазами, защитными очками,  предохранительными поясами и др.);

- правильную и безопасную организацию работ, ведение технологических процессов согласно требований технологических регламентов, соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, производственной и трудовой дисциплины;

- санитарное состояние рабочих мест, содержание санитарно-бытовых      помещений, обеспеченность рабочих мест умывальниками, моющими средствами, принадлежностями для мытья в душевых, наличие и укомплектованность медицинских аптечек;

- наличие и состояние инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности, обозначений и маркировок пусковых устройств, символов управления;

- подготовку и проведение ремонтных опасных, огневых и газоопасных  работ; наличие и правильность оформления документации на эти работы (нарядов, разрешений, проектов, планов и т.д.);

- выполнение руководителями работ (мастерами, механиками и т.д.) своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных должностными инструкциями.

Выявленные в процессе проверки нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены. Нарушения, которые не могут быть устранены в ходе проверки, записываются в Журнале профилактической работы цеха (участка) для последующего принятия соответствующих мер с указанием исполнителей и сроков исполнения. При необходимости по итогам проверки начальник цеха издает распоряжение по цеху, которое доводит до всех инженерно-технических работников и рабочих.

Если выявленные нарушения не могут быть устранены силами своего подразделения или их устранение не входит в компетенцию начальника цеха, то он должен информировать руководство предприятия и принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности.

Ответственность за осуществление второго этапа контроля и за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на руководителей II уровня контроля - начальников цехов (участков) или руководителей подразделений приравненных к цеху.

4.1.6. Третий этап контроля.

Руководящие работники, главные специалисты, начальники отделов (ОТН и Д, ООТ и ПБ, ОКСР и ЭЗС, ОПК, ООП), командир ВГСО в составе постоянно действующей комиссии по безопасности труда предприятия по утвержденному графику, должны осуществлять выборочную проверку работы руководителей структурных подразделений по осуществлению первых двух этапов контроля, состояния условий и охраны труда в подразделениях, на участках и рабочих местах. Работники производственного отдела, отдела охраны труда и промышленной безопасности, отдела главного механика, главного метролога, главного энергетика, отдела подготовки кадров, отдела капитального строительства, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений, отдела технадзора и диагностики, отдела охраны природы, ВГСО лично или в составе постоянно действующей комиссии по безопасности труда предприятия не реже двух раз в месяц по утвержденному графику, должны осуществлять выборочную проверку работы руководителей структурных подразделений по осуществлению первых двух этапов контроля, состояния условий и охраны труда, промышленной безопасности в подразделениях, на участках и рабочих местах.

При этом они проверяют:

- выполнение приказов и распоряжений руководства предприятия, предписаний контролирующих органов, а также выполнение предложений и устранение замечаний внесенных в журналы и акты проверок состояния условий труда и промышленной безопасности;

- наличие планов работы по промышленной безопасности и охране труда и состояние их выполнения;

- работу начальников цехов, их заместителей и других специалистов по обеспечению безопасных условий труда в соответствии с их должностными инструкциями;

- эффективность проведения руководителями I уровня, начальниками цехов первых двух этапов контроля (регулярность, полнота, принятие необходимых мер и т.д.);

- своевременность и полноту выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий труда, а также мероприятий, предусмотренных актами расследования аварий и несчастных случаев на производстве;

- своевременность и качество проведения инструктажей рабочих, правильность и качество оформления журналов, протоколов, удостоверений, порядок проведения внеочередных инструктажей;

- порядок ознакомления работников с приказами, указаниями, информационными письмами;

- порядок обучения и стажировки рабочих перед допуском их к обслуживанию сложного оборудования и механизмов, наличие у них документов на право работы;

- организацию и состав цеховых комиссий по аттестации рабочих, порядок работы комиссий, наличие программ, их содержание, оформление результатов аттестации и проверок знаний рабочих;

- наличие и состояние инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности;

- наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности (журналов, паспортов, протоколов и т.д.);

- техническое состояние и исправность и правильность эксплуатации оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, устройств для вентиляции и очистки воздуха, систем отопления и освещения, заземления оборудования и сооружений, а также средств автоматизации и механизации, транспортных средств, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям безопасной работы;

- организацию и проведение дефектоскопии оборудования и технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных  механизмов и другого оборудования;

- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;

- правильность организации работ и ведения технологических процессов, соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций;

- подготовку и проведение работ повышенной опасности, наличие и правильность оформления документации на эти работы (нарядов, разрешений, проектов, планов и т.д.), порядок проведения инструктажей перед допуском рабочих к выполнению таких работ;

- обеспеченность работающих и оснащенность рабочих мест средствами защиты, правильность пользования ими, состояние этих средств;

- обеспеченность цехов и объектов санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, и их состояние.

Выявленные в процессе проверки нарушения и недостатки должны быть  немедленно устранены. Нарушения, которые не могут быть устранены в ходе проверки, записываются в Журнале профилактической работы цеха (участка) для последующего принятия соответствующих мер с указанием исполнителей и сроков исполнения.

Если выявленные нарушения и недостатки могут привести к аварии или травмированию работающих, то работы должны немедленно прекращаться до устранения этих нарушений.

Результаты проверок по третьему этапу контроля обсуждаются на расширенном заседании комиссии и оформляются актом, в котором дается оценка состояния промышленной безопасности и работы руководителей цехов с выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков, при необходимости руководством предприятия издается приказ.

Ответственность за своевременное устранение выявленных нарушений возлагается на начальников цехов (участков).

Руководящие работники и специалисты (инженерно-технические работники) предприятия при посещении цехов, участков, производственных объектов по своим основным функциям обязаны проверять состояние безопасности и условий труда на объектах, принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков и оказывать руководителям подразделений практическую помощь в их работе.